Памятка

по действиям граждан при возникновении угрозы пожара в здании повышенной этажности

Каждый жилец зданий повышенной этажности должен:

• следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей;

• постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время очищать их от снега и льда;

• не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;

• следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и их тамбуров имели устройства самозакрывания;

• не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях;

• не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на капитальные;

• не устраивать в вестибюлях незадымляемых лестничных клеток и на самих лестничных клетках кладовые;

• при обнаружении каких-либо неисправностей средств противопожарной защиты немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт.

В случае пожара или появления дыма необходимо:

• НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону «01»;

• до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

• сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке;

• приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

При задымлении здания:

• включить устройство дымоудаления (дымовой люк, вентиляторы);

• если концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парадной лестнице, спуститься по незадымляемой лестничной клетке; при ее отсутствии - закрыться в квартире, заложить щели в дверях влажными тряпками;

• в случае поступления дыма в квартиру - выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь; ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта:

При первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, чем-нибудь заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

Вызовите пожарную охрану. Если это не опасно, попытайтесь ликвидировать загорание. При этом в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать движение из-за замыкания горящих проводов. Электропроводка в кабине находится под напряжением, поэтому нельзя пытаться ликвидировать очаг загорания водой. Используйте для этого плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. Если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу. В лифтах с пневматическими дверями можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте осторожны при выходе из лифта, не упадите в шахту.

При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавом или воротником одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие.

Управление гражданской защиты г.Новоуральска